## İcmal
TEKLİF İCMALİ — MAFREN
Sekme | Yapı | Tutar (TL) — KDV hariç | Pay
01 | Kümes A Blok
02 | Kümes B Blok
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV
GENEL TOPLAM (KDV dâhil)

## Fiyatlar
TEKLİF BİRİM FİYATLARI
Fiyat soldan sağa türer: kitap fiyatı -> %16 tenzilat -> tenzilatlı fiyat; teklif fiyatı TKDK birim fiyatının %85'ini aşamaz. Sarı hücreler değiştirilebilir; teklif fiyatındaki her değişiklik bütün yapı sekmelerine ve icmale aynı anda yansır. Fiyatlar KDV hariçtir.
Tenzilat oranı | 16% | TKDK tavan oranı | 85% | KDV oranı | 20%
Poz no | Tanım | Birim | Kitap birim fiyatı (TL) | Fiyatın kitabı | Tenzilat | Tenzilatlı fiyat (TL) | TKDK tavanı %85 (TL) | TEKLİF BİRİM FİYATI (TL) — DEĞİŞTİRİLEBİLİR
15.120.1001 | Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ | 62.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 52.37
15.150.1003 | C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ | 3274.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 2750.45
15.150.1005 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ | 3524.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 2960.45
15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton | 43987.5 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 36949.5
15.160.1003 | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 46482.43 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 39045.24
15.160.1004 | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 44681.18 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 37532.19
15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton | 85943.51 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 72192.55
15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² | 1028.33 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 863.8
15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² | 723.73 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 607.93
15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² | 1106.28 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 929.28
15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² | 2116.1 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 1777.52
15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² | 443.51 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 372.55
15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² | 454.16 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 381.49
15.315.1001 | Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m | 207.41 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 174.22
15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² | 296.13 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 248.75
15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² | 386.03 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 324.27
15.550.1002 | 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg | 218.54 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 183.57
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg | 175.8 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 147.67
30.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad | 8433.52 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 7084.16
30.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad | 4200.06 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 3528.05
30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad | 1284.76 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1079.2
30.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m | 186.96 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 157.05
30.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m | 238.1 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 200
30.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m | 14.55 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 12.22
30.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m | 23.21 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 19.5
30.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m | 34.59 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 29.06
30.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad | 1632.1 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1370.96
30.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad | 2376.28 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1996.08
30.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad | 556368.2 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 467349.29
30.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad | 94825.65 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 79653.55
30.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad | 18566.2 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 15595.61
30.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m | 508 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 426.72
30.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m | 138.05 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 115.96
43.527.1001 | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 393.69 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 330.7
TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg | 271.25 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 227.85
TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² | 1035.88 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 870.14
TKDK-0175 | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² | 3199.68 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 2687.73
TKDK-0177 | Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² | 835.1 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 701.48

## 01 Kümes A Blok
YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ — KÜMES A BLOK
MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ · MAHMUT TARI · Ticaret sicil no Gölcük/6196 · Mersis 4943840532200001 · Tel 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com · 26.08.2026 · geçerlilik 26.12.2027 · KDV hariç fiyatlar
Birim fiyatlar Fiyatlar sekmesinden DÜŞEYARA ile çekilir; bu sekmede fiyat girilmez.
Sıra | Poz / anahtar | İşin tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL)
1 | 15.120.1001 | Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ | 1684.39
2 | 15.150.1003 | C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ | 31.4285
3 | 15.150.1005 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ | 115.71
4 | 15.150.1005 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³ | 162.63
5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² | 551.26
6 | 15.160.1003 | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 4.1599
7 | 15.160.1004 | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 7.2875
8 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton | 3.6375
9 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton | 44.0481
10 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² | 507.91
11 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² | 49.85
12 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² | 557.76
13 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² | 557.76
14 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² | 557.76
15 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² | 557.76
16 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg | 674
17 | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg | 319.2
18 | 15.315.1001 | Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51.2
19 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² | 4.4
20 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m² | 9
21 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² | 45
22 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m² | 90
23 | TKDK-0177 | Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² | 60
24 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m² | 55
25 | TKDK-0175 | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² | 5.67
26 | 15.550.1002 | 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg | 54.315
27 | 43.527.1001 | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25
28 | 30.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad | 1
29 | 30.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad | 1
30 | 30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad | 2
31 | 30.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m | 300
32 | 30.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad | 30
33 | 30.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad | 2
34 | 30.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m | 500
35 | 30.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m | 2000
36 | 30.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m | 600
37 | 30.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m | 100
38 | 30.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m | 186
39 | 30.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad | 1
40 | 30.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m | 16
41 | 30.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad | 1
42 | 30.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad | 1
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV
TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)

## 02 Kümes B Blok
YAPIM İŞLERİ TEKLİFİ — KÜMES B BLOK
MAHMUT TARI MAFREN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ · MAHMUT TARI · Ticaret sicil no Gölcük/6196 · Mersis 4943840532200001 · Tel 0541 553 66 86 · mahmuttari@gmail.com · 26.08.2026 · geçerlilik 26.12.2027 · KDV hariç fiyatlar
Birim fiyatlar Fiyatlar sekmesinden DÜŞEYARA ile çekilir; bu sekmede fiyat girilmez.
Sıra | Poz / anahtar | İşin tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL)
1 | 15.120.1001 | Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³ | 1684.38
2 | 15.150.1003 | C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³ | 31.4285
3 | 15.150.1005 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³ | 115.71
4 | 15.150.1005 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³ | 162.63
5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m² | 551.26
6 | 15.160.1003 | Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 4.1599
7 | 15.160.1004 | Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton | 7.2875
8 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton | 3.6375
9 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton | 44.0481
10 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m² | 507.91
11 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m² | 49.85
12 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m² | 557.76
13 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m² | 557.76
14 | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m² | 557.76
15 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m² | 557.76
16 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg | 674
17 | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg | 319.2
18 | 15.315.1001 | Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51.2
19 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m² | 4.4
20 | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m² | 9
21 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m² | 45
22 | 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m² | 90
23 | TKDK-0177 | Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m² | 60
24 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m² | 55
25 | TKDK-0175 | PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m² | 5.67
26 | 15.550.1002 | 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg | 54.315
27 | 43.527.1001 | ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25
28 | 30.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad | 1
29 | 30.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad | 1
30 | 30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad | 2
31 | 30.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m | 300
32 | 30.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad | 30
33 | 30.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad | 2
34 | 30.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m | 500
35 | 30.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m | 2000
36 | 30.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m | 600
37 | 30.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m | 100
38 | 30.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m | 186
39 | 30.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad | 1
40 | 30.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m | 16
41 | 30.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad | 1
42 | 30.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad | 1
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV
TEKLİF BEDELİ (KDV dâhil)