KEŞİF ÖZETİ

| Yatırımın Adı | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ |
| --- | --- |
| Yatırımın Adresi | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m² |

| Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı | No | Poz No | Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 1 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 48,02 |
| Beton işleri | 1 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1,92 |
| Betonarme işleri | 1 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 8,41 |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri | 1 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 11,60 |
| Demir-inşaat işleri | 1 | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 0,76 |

20.08.2026