KEŞİF ÖZETİ

| Yatırımın Adı | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ |
| --- | --- |
| Yatırımın Adresi | Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m² |

| Uygun Harcama Kaleminin EK-1'de yer alan adı | No | Poz No | Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 260,94 |
| Betonarme işleri | 1 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1,57 |
| Kalıp, yapı iskelesi işleri | 1 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 14,40 |
| Demir-inşaat işleri | 1 | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 0,14 |
| Çevre düzenlemesi ve çit işleri | 1 | TKDK-0091 | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması (Tip-1) | m | 361,04 |
| Kanalizasyon işleri | 1 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 50,00 |
|  | 2 | 15.560.1003 | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması | ad | 4,00 |
| Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 1 | 30.100.1104 | Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) | ad | 1,00 |
|  | 2 | 30.100.2106 | Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) | ad | 1,00 |
|  | 3 | 30.135.3201 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V | ad | 1,00 |
|  | 4 | 30.110.1104 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş | ad | 1,00 |
|  | 5 | 30.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad | 2,00 |
|  | 6 | 30.140.3105 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² | m | 50,00 |
|  | 7 | 30.140.3101 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² | m | 50,00 |
|  | 8 | 30.172.1706 | Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m | ad | 4,00 |
|  | 9 | 30.170.4002 | LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm | ad | 4,00 |

20.08.2026