## İcmal
KEŞİF ÖZETİ İCMALİ
Sekme | Yapı | Tutar (TL) — KDV hariç | Pay
01 | Kümes A Blok
02 | Kümes B Blok
ARA TOPLAM (KDV hariç)
KDV
GENEL TOPLAM (KDV dâhil)

## Fiyatlar
KEŞİF ÖZETİ BİRİM FİYATLARI
Sarı hücreler değiştirilebilir. Fiyatlar keşif özetinin birimine göredir (dönüşümlü pozlarda ör. TL/kg, TL/m²) ve KDV hariçtir.
Tenzilat oranı | 16% | TKDK tavan oranı | 85% | KDV oranı | 20%
Poz no | Tanım | Birim | Kitap birim fiyatı (TL) | Fiyatın kitabı | Tenzilat | Tenzilatlı fiyat (TL) | TKDK tavanı %85 (TL) | KEŞİF BİRİM FİYATI (TL) — DEĞİŞTİRİLEBİLİR
15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 62.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 52.37
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 3274.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 2750.45
15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 3524.35 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 2960.45
15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton | 43987.5 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 36949.5
15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 46482.43 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 39045.24
15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 44681.18 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 37532.19
15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç) | ton | 85943.51 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 72192.55
15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 1028.33 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 863.8
15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 723.73 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 607.93
15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 1106.28 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 929.28
15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | m² | 2116.1 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 1777.52
15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 443.51 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 372.55
15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | 454.16 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 381.49
15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 207.41 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 174.22
15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması | m² | 296.13 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 248.75
15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması | m² | 386.03 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 324.27
15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 218.54 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 183.57
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 175.8 | ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı |  |  |  | 147.67
35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 8433.52 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 7084.16
35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 4200.06 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 3528.05
35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1284.76 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1079.2
35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 186.96 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 157.05
35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 238.1 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 200
35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 14.55 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 12.22
35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 23.21 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 19.5
35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 34.59 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 29.06
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1632.1 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1370.96
35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2376.28 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 1996.08
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 237.4 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 199.42
35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 193.3 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 162.37
35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 277.71 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 233.28
35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 556368.2 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 467349.29
35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 94825.65 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 79653.55
35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 18566.2 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 15595.61
35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 508 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 426.72
35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 138.05 | ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayici x 1,25 |  |  |  | 115.96
43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 393.69 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 330.7
TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması | kg | 271.25 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 227.85
TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m² | 1035.88 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 870.14
TKDK-0175 | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması | m² | 3199.68 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 2687.73
TKDK-0177 | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 835.1 | TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu |  |  |  | 701.48

## 01 Kümes A Blok
KEŞİF ÖZETİ — KÜMES A BLOK
Musab Eder Çiftliği — Kocaeli / Karamürsel / İnebeyli Mah., 138 ada 17 parsel · inşaat alanı 1.106,00 m²
EK-1 uygun harcama kalemi | Poz No | Yapım işinin adı | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 1684.385
Beton işleri | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 31.429
Betonarme işleri | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 278.34
Kalıp, yapı iskelesi işleri | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 551.26
Demir-inşaat işleri | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4.16
| 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7.288
| 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton | 3.637
Çelik yapım-imalat işleri | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç) | ton | 44.048
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 674
Tuğla ve duvar işleri | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 507.91
| 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | m² | 49.85
| 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 45
Çatı ve sundurma işleri | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması | kg | 319.2
| 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51.2
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m² | 13.4
| TKDK-0175 | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması | m² | 5.67
| 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 54.315
Sıva, alçı, derz ve şap işleri | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 557.76
| 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | 647.76
Boya, badana ve cila işleri | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması | m² | 557.76
| 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması | m² | 612.76
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar | TKDK-0177 | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 60
Kanalizasyon işleri | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25
Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2
| 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 300
| 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 30
| 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2
| 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 500
| 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 2000
| 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 600
| 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 100
| 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 186
| 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 16
| 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 502
| 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361.2
| 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 123
TOPLAM (KDV hariç)

## 02 Kümes B Blok
KEŞİF ÖZETİ — KÜMES B BLOK
Musab Eder Çiftliği — Kocaeli / Karamürsel / İnebeyli Mah., 138 ada 17 parsel · inşaat alanı 1.106,00 m²
EK-1 uygun harcama kalemi | Poz No | Yapım işinin adı | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması | m³ | 1684.385
Beton işleri | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 31.429
Betonarme işleri | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 278.34
Kalıp, yapı iskelesi işleri | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 551.26
Demir-inşaat işleri | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4.16
| 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7.288
| 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması | ton | 3.637
Çelik yapım-imalat işleri | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (boya bedeli hariç) | ton | 44.048
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 674
Tuğla ve duvar işleri | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 507.91
| 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması | m² | 49.85
| 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) | m² | 45
Çatı ve sundurma işleri | TKDK-0115 | Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu veya iniş borusu yapılması | kg | 319.2
| 15.315.1001 | Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 51.2
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit) | TKDK-0151 | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0,50 mm düz, alt 0,40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m² | 13.4
| TKDK-0175 | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması | m² | 5.67
| 15.550.1002 | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | kg | 54.315
Sıva, alçı, derz ve şap işleri | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 557.76
| 15.275.1117 | 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | 647.76
Boya, badana ve cila işleri | 15.540.1606 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılması | m² | 557.76
| 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası yapılması | m² | 612.76
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar | TKDK-0177 | (25x70 - 25x75 - 40x80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 60
Kanalizasyon işleri | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 25
Elektrik tesisatı ve aydınlatma | 35.100.2105 | Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.110.1102 | Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.115.1003 | Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2
| 35.140.3104 | YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 300
| 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 30
| 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 2
| 35.160.6102 | Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 500
| 35.150.1402 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 2000
| 35.150.1401 | Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 600
| 35.140.1105 | Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 100
| 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 186
| 35.750.1502 | Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 16
| 35.740.1106 | Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.740.5406 | Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA (%25 müteahhit kârı dahil) | ad | 1
| 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 502
| 35.190.1101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun özellikte, 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) (%25 müteahhit kârı dahil) | kg | 361.2
| 35.190.1304 | Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli (%25 müteahhit kârı dahil) | m | 123
TOPLAM (KDV hariç)