## 02-Metraj Cetveli
METRAJ CETVELİ
MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ — Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi 138 ada 17 parsel (7.966,67 m²)
Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Miktar formülleri o satırdaki ölçü hücrelerini çarpar.
Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³
|  | A blok — harita mühendisi onaylı kübaj cetveli toplamı 3.368,77 m³, iki bloğa eşit paylaştırılmıştır | [5 empty] | 1684.385
|  | M01 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³
|  | T1 boyuna şerit temel altı (aks 4): 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 0.7 | 78.55 | 0.1 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temel altı (aks 1-3): 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m; genişlik 0,70 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.7 | 9.75 | 0.1 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişi altı (aks 1-2-3): 3 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57,55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 0.5 | 57.55 | 0.1 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişi altı (aks 3-4): 21 ad x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 2,80 m; genişlik 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 2.8 | 0.1 |  | 0.5
|  | Temel çukuru köşe ve şev düzeltmeleri — keşif özetinde kayıtlı miktara tamamlama (31,4285-31,4035 = 0,0250 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 0.025 |  |  | 0.5
|  | M09 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³
|  | T1 boyuna şerit temel (50/60) — aks 4 boyunca: 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 0.5 | 78.55 | 0.6 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temeller (50/60) — aks 1 ile aks 3 arası: 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 9.75 | 0.6 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişleri (30/30) — aks 1-2-3 hatları: 3 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78,55-10,50 = 68,05 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 0.3 | 68.05 | 0.3 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişleri (30/30) — aks 3 ile aks 4 arası: 21 ad x 2 blok; net açıklık 3,80-0,25-0,25 = 3,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.3 | 3.3 | 0.3 |  | 0.5
|  | S101…S121 betonarme kolonlar (50/50) — aks 4'te, -0,80 kotundan 0,00'a: 21 ad x 2 blok, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0.5
|  | Şerit temellerin aks dışına taşan uçları (her uçta 0,25 m), kolon guseleri ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115,71-113,8005 = 1,9095 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 1.9095 |  |  | 0.5
|  | M12 TOPLAMI | m³
4 | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³
|  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 13.9 | 78 | 0.15 |  | 0.5
|  | M13 TOPLAMI | m³
5 | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m²
|  | T1 boyuna şerit temel yan yüzleri (aks 4): 2 yüz x 2 blok = 4; aks boyu 78,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 78.55 | 0.6 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; aks boyu 9,75 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 84 |  | 9.75 | 0.6 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişi yan yüzleri: 3 hat x 2 yüz x 2 blok = 12; kesişimler düşülmüş boy 68,05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 12 |  | 68.05 | 0.3 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişi yan yüzleri: 21 ad x 2 yüz x 2 blok = 84; net açıklık 3,30 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 84 |  | 3.3 | 0.3 |  | 0.5
|  | S101…S121 betonarme kolon yüzleri: 21 ad x 4 yüz x 2 blok = 168; genişlik 0,50 m, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 168 |  | 0.5 | 0.8 |  | 0.5
|  | Uç yüzeyler, aks dışına taşan temel uçları, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551,26-537,63 = 13,630 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 13.63 |  |  | 0.5
|  | M18 TOPLAMI | m²
6 | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton
|  | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 2.0799
|  | M22 TOPLAMI | ton
7 | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton
|  | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 3.6437
|  | M23 TOPLAMI | ton
8 | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton
|  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 13.9 | 78 |  |  | 0.0016775
|  | M27 TOPLAMI | ton
9 | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton
|  | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 802.09 |  |  | 0.013445
|  | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 2269.2 |  |  | 0.00336
|  | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 270 |  |  | 0.005975
|  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 40.0437 |  |  | 0.05
|  | M31 TOPLAMI | ton
10 | TKDK-0042 | [M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m²
|  | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 15.1 | 79.8 |  |  | 0.5
|  | M32 TOPLAMI | m²
11 | 15.225.1410 | [M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m²
|  | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 3.4 | 0.25 |  | 0.5
|  | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 1.4 | 0.25 |  | 0.5
|  | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 1.8 | 0.25 |  | 0.5
|  | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79 | 0.25 |  | 0.5
|  | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 0.25 |  | 0.5
|  | M33A TOPLAMI | m²
12 | 15.225.1010 | [M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m²
|  | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79 | 3 |  | 0.5
|  | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 3 |  | 0.5
|  | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 1.5 |  | 0.25
|  | Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 0.5
|  | Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 1 | 2.2 |  | 0.5
|  | Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 1.4 | 1.4 |  | 0.5
Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A)
|  | M33 TOPLAMI | m²
13 | 15.275.1116 | [M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m²
Gazbeton duvar dış yüzü (M33)
Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A)
|  | M33B TOPLAMI | m²
14 | 15.275.1117 | [M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m²
Gazbeton duvar iç yüzü (M33)
Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A)
|  | M33C TOPLAMI | m²
15 | 15.540.1606 | [M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m²
Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)
|  | M33D TOPLAMI | m²
16 | 15.540.1537 | [M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m²
İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)
|  | M33E TOPLAMI | m²
17 | 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg
|  | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 79.8 |  |  | 1.25
|  | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79.8 |  |  | 1.25
|  | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 7.55 |  |  | 1.25
|  | M34 TOPLAMI | kg
18 | TKDK-0115 | [M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg
|  | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79.8 |  |  | 1
|  | M35 TOPLAMI | kg
19 | 15.315.1001 | [M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m
|  | Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 32 |  | 3.2 |  |  | 0.5
|  | M36 TOPLAMI | m
20 | TKDK-0151 | [M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m²
|  | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 | 2.2 | 1 |  |  | 0.5
|  | M39 TOPLAMI | m²
21 | TKDK-0151 | [M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m²
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 0.5
|  | M40 TOPLAMI | m²
22 | 15.225.1004 | [M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m²
|  | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 15 | 3 |  | 0.5
|  | M43A TOPLAMI | m²
23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m²
|  | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 2 | 15 | 3 |  | 0.5
|  | M43B TOPLAMI | m²
24 | TKDK-0177 | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m²
|  | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m²; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0.5
|  | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 17.5 | 2 |  | 0.5
|  | M43C TOPLAMI | m²
25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m²
|  | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 2 | 15 | 3 |  | 0.5
|  | Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 17.5 | 2 |  | 0.5
|  | M43D TOPLAMI | m²
26 | TKDK-0175 | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m²
|  | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 2.1 | 0.9 |  |  | 0.5
|  | M43E TOPLAMI | m²
27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg
|  | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 |  | 5.1 |  |  | 1.775
|  | M43F TOPLAMI | kg
28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m
|  | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0.5
|  | M59 TOPLAMI | m
29 | 35.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M67 TOPLAMI | ad
30 | 35.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M68 TOPLAMI | ad
31 | 35.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad
|  | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | M69 TOPLAMI | ad
32 | 35.140.3104 | [M71] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m
|  | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 120
|  | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 180
|  | M71 TOPLAMI | m
33 | 35.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad
|  | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 30
|  | M73 TOPLAMI | ad
34 | 35.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad
|  | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | M74 TOPLAMI | ad
35 | 35.160.6102 | [M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m
|  | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 500
|  | M75 TOPLAMI | m
36 | 35.150.1402 | [M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m
|  | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 1000
|  | M76 TOPLAMI | m
37 | 35.150.1401 | [M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m
|  | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 600
|  | M77 TOPLAMI | m
38 | 35.140.1105 | [M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m
|  | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 100
|  | M78 TOPLAMI | m
39 | 35.750.3002 | [M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m
|  | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 186
|  | M79 TOPLAMI | m
40 | 35.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M80 TOPLAMI | ad
41 | 35.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m
|  | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 16
|  | M81 TOPLAMI | m
42 | 35.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad
|  | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M84 TOPLAMI | ad
43 | 35.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad
|  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M85 TOPLAMI | ad
44 | 35.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi | ad
|  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M86 TOPLAMI | ad
45 | 35.190.1100 | [M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) | kg
|  | Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 200 |  |  | 1.255
|  | M87 TOPLAMI | kg
46 | 35.190.1101 | [M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) | kg
|  | Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 200 |  |  | 0.903
|  | M89 TOPLAMI | kg
47 | 35.190.1304 | [M90] Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli | m
|  | Servis bölümü ve kümes içi kumanda tesisatı; blok başına 123 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 123 |  |  | 0.5
|  | M90 TOPLAMI | m
Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1001 | [M01] Makine ile kazı yapılması — kümes A ve B blok | m³
|  | B blok — onaylı kübaj cetveli toplamının diğer yarısı | [5 empty] | 1684.385
|  | M01 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M09] C 16/20 hazır beton dökülmesi — kümes temel altı grobeton | m³
|  | T1 boyuna şerit temel altı (aks 4): 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m; genişlik 0,50 + iki yanda 0,10 taşma = 0,70 m; kalınlık 0,10 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 0.7 | 78.55 | 0.1 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temel altı (aks 1-3): 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m; genişlik 0,70 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.7 | 9.75 | 0.1 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişi altı (aks 1-2-3): 3 hat x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 57,55 m; genişlik 0,30+2x0,10 = 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 0.5 | 57.55 | 0.1 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişi altı (aks 3-4): 21 ad x 2 blok; kesişimler düşülmüş boy 2,80 m; genişlik 0,50 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 2.8 | 0.1 |  | 0.5
|  | Temel çukuru köşe ve şev düzeltmeleri — keşif özetinde kayıtlı miktara tamamlama (31,4285-31,4035 = 0,0250 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 0.025 |  |  | 0.5
|  | M09 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M12] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes şerit temel ve bağ kirişleri | m³
|  | T1 boyuna şerit temel (50/60) — aks 4 boyunca: 1 hat x 2 blok, aks boyu 78,55 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 0.5 | 78.55 | 0.6 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temeller (50/60) — aks 1 ile aks 3 arası: 21 aks x 2 blok, aks boyu 9,75 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 9.75 | 0.6 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişleri (30/30) — aks 1-2-3 hatları: 3 hat x 2 blok; şerit temellerle kesişen 21x0,50 m düşülmüş boy 78,55-10,50 = 68,05 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 0.3 | 68.05 | 0.3 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişleri (30/30) — aks 3 ile aks 4 arası: 21 ad x 2 blok; net açıklık 3,80-0,25-0,25 = 3,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.3 | 3.3 | 0.3 |  | 0.5
|  | S101…S121 betonarme kolonlar (50/50) — aks 4'te, -0,80 kotundan 0,00'a: 21 ad x 2 blok, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 42 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0.5
|  | Şerit temellerin aks dışına taşan uçları (her uçta 0,25 m), kolon guseleri ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (115,71-113,8005 = 1,9095 m³/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 1.9095 |  |  | 0.5
|  | M12 TOPLAMI | m³
4 | 15.150.1005 | [M13] C 25/30 hazır beton dökülmesi — kümes zemin döşemeleri (15 cm) | m³
|  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (servis bölümü hariç), kalınlık 0,15 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 13.9 | 78 | 0.15 |  | 0.5
|  | M13 TOPLAMI | m³
5 | 15.180.1003 | [M18] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — kümes temelleri | m²
|  | T1 boyuna şerit temel yan yüzleri (aks 4): 2 yüz x 2 blok = 4; aks boyu 78,55 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 78.55 | 0.6 |  | 0.5
|  | T2…T22 enine şerit temel yan yüzleri: 21 aks x 2 yüz x 2 blok = 84; aks boyu 9,75 m, yükseklik 0,60 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 84 |  | 9.75 | 0.6 |  | 0.5
|  | BK1…BK60 bağ kirişi yan yüzleri: 3 hat x 2 yüz x 2 blok = 12; kesişimler düşülmüş boy 68,05 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 12 |  | 68.05 | 0.3 |  | 0.5
|  | BK61…BK81 bağ kirişi yan yüzleri: 21 ad x 2 yüz x 2 blok = 84; net açıklık 3,30 m, yükseklik 0,30 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 84 |  | 3.3 | 0.3 |  | 0.5
|  | S101…S121 betonarme kolon yüzleri: 21 ad x 4 yüz x 2 blok = 168; genişlik 0,50 m, yükseklik 0,80 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 168 |  | 0.5 | 0.8 |  | 0.5
|  | Uç yüzeyler, aks dışına taşan temel uçları, gus ve birleşim bölgeleri — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama (551,26-537,63 = 13,630 m²/blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 13.63 |  |  | 0.5
|  | M18 TOPLAMI | m²
6 | 15.160.1003 | [M22] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton
|  | Betonarme proje METRAJ tablosu 4.159,89 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 4159.89 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 2.0799
|  | M22 TOPLAMI | ton
7 | 15.160.1004 | [M23] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — kümes temelleri | ton
|  | Betonarme proje METRAJ tablosu 7.287,50 kg/blok, boy oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş: 7287.50 kg/blok; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 3.6437
|  | M23 TOPLAMI | ton
8 | 15.160.1002 | [M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması — kümes döşemeleri | ton
|  | Kümes iç alanı 78.00x13,90 (2 blok); Q188 = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı -> 3,05x1,10/1000 = 0,003355 ton/m² — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 13.9 | 78 |  |  | 0.0016775
|  | M27 TOPLAMI | ton
9 | 15.165.1003 | [M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti — kümes çelik taşıyıcı sistemi | ton
|  | SHS 150x150x6 kolon, ana kiriş ve boyuna kirişler: 802.09 m x 26,89 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 802.09 |  |  | 0.013445
|  | RHS 100x50x3 çatı aşıkları, yan aşıklar ve kuşaklar: 2269.20 m x 6,72 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 2269.2 |  |  | 0.00336
|  | SHS 100x100x4 çatı ve cephe çaprazları: 270.00 m x 11,95 kg/m (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 270 |  |  | 0.005975
|  | Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 40.0437 |  |  | 0.05
|  | M31 TOPLAMI | ton
10 | TKDK-0042 | [M32] 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0,40 mm, alt min. 0,30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m²
|  | Eğik çatı yüzeyi: gelişmiş genişlik 2x7,55 = 15,10 m (A-A kesitindeki 1510 ölçüsü); boy 79.00 + 2x0,40 saçak = 79.80 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 15.1 | 79.8 |  |  | 0.5
|  | M32 TOPLAMI | m²
11 | 15.225.1410 | [M33A] 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması — boşluk üstü lento ve yatay hatıl | m²
|  | Yükleme kapısı lentosu: açıklık 3,00 + 2x0,20 mesnet = 3,40 m; lento yüksekliği 0,25 m; 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 3.4 | 0.25 |  | 0.5
|  | Servis kapısı lentosu: açıklık 1,00 + 2x0,20 = 1,40 m; yükseklik 0,25 m; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 1.4 | 0.25 |  | 0.5
|  | Tünel fan menfezi lentosu: açıklık 1,40 + 2x0,20 = 1,80 m; yükseklik 0,25 m; 8 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 1.8 | 0.25 |  | 0.5
|  | Uzun cephelerde +3,00 kotunda yatay hatıl (duvar yüksekliği 3,00 m > 2,75 m): 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79 | 0.25 |  | 0.5
|  | Alınlık cephelerinde +3,00 kotunda yatay hatıl: 4; boy 14,00 m; yükseklik 0,25 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 0.25 |  | 0.5
|  | M33A TOPLAMI | m²
12 | 15.225.1010 | [M33] 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) — cephe duvarı | m²
|  | Uzun cepheler: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 79.00 m, saçak kotu 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79 | 3 |  | 0.5
|  | Alınlık cepheleri dikdörtgen kısmı: 2 cephe x 2 blok = 4; boy 14,00 m, yükseklik 3,00 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 3 |  | 0.5
|  | Alınlık üçgeni: taban 14,00 m, yükseklik 4,50-3,00 = 1,50 m, üçgen çarpanı 0,50; 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 14 | 1.5 |  | 0.25
|  | Yükleme kapısı boşlukları (3,00x3,00), 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 0.5
|  | Servis kapısı boşlukları (1,00x2,20), 4 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 1 | 2.2 |  | 0.5
|  | Tünel fan boşlukları (1,40x1,40), 8 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 1.4 | 1.4 |  | 0.5
Lento ve yatay hatıl alanı düşülmüştür (M33A)
|  | M33 TOPLAMI | m²
13 | 15.275.1116 | [M33B] 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması — cephe duvarı dış yüzü | m²
Gazbeton duvar dış yüzü (M33)
Lento ve yatay hatıl dış yüzü (M33A)
|  | M33B TOPLAMI | m²
14 | 15.275.1117 | [M33C] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) — cephe duvarı iç yüzü | m²
Gazbeton duvar iç yüzü (M33)
Lento ve yatay hatıl iç yüzü (M33A)
|  | M33C TOPLAMI | m²
15 | 15.540.1606 | [M33D] Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası | m²
Dış yüzde sıvalı alanın tamamı (M33B)
|  | M33D TOPLAMI | m²
16 | 15.540.1537 | [M33E] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası | m²
İç yüzde sıvalı alanın tamamı (M33C)
|  | M33E TOPLAMI | m²
17 | 15.550.1202 | [M34] Lama ve profil demirlerden mahya, saçak ve köşe kapama profilleri | kg
|  | Mahya hattı (2 blok), 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 79.8 |  |  | 1.25
|  | Saçak hattı: 2 kenar x 2 blok, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79.8 |  |  | 1.25
|  | Alınlık eğim kapamaları: 2 alınlık x 2 eğim x 2 blok, eğik boy 7,55 m, 2,50 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 8 |  | 7.55 |  |  | 1.25
|  | M34 TOPLAMI | kg
18 | TKDK-0115 | [M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu yapılması — dere | kg
|  | Uzun cepheler boyunca: 2 kenar x 2 blok, saçaklı boy 79.80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli sac -> 0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m, birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 |  | 79.8 |  |  | 1
|  | M35 TOPLAMI | kg
19 | 15.315.1001 | [M36] Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu temini ve yerine tesbiti | m
|  | Sıhhi tesisat projesi: blok başına 16 adet Ø70 iniş borusu (Y1-Y16), 2 blok = 32 adet; boy 3.00 m saçak kotu + 0,20 m zemin altı = 3,20 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 32 |  | 3.2 |  |  | 0.5
|  | M36 TOPLAMI | m
20 | TKDK-0151 | [M39] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — kümes servis kapısı 100/220 | m²
|  | Blok başına 2 adet (her iki alınlıkta birer), 2 blok = 4 adet; 1,00 x 2,20 = 2,20 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 4 | 2.2 | 1 |  |  | 0.5
|  | M39 TOPLAMI | m²
21 | TKDK-0151 | [M40] 5 cm poliüretan dolgulu panel ile ısı yalıtımlı kapı yapılması — yükleme/temizlik kapısı 300/300 sürgülü | m²
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok = 2 adet; 3,00 x 3,00 = 9,00 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 0.5
|  | M40 TOPLAMI | m²
22 | 15.225.1004 | [M43A] 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile bölme duvar yapılması — servis bölümü | m²
|  | Bölme duvar boyu 15,00 m, kat yüksekliği 3,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 15 | 3 |  | 0.5
|  | M43A TOPLAMI | m²
23 | 15.275.1117 | [M43B] 200 kg çimento ve kireç karışımı harç ile kaba sıva yapılması — servis bölümü bölme duvarları | m²
|  | Bölme duvarların iki yüzü: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 2 | 15 | 3 |  | 0.5
|  | M43B TOPLAMI | m²
24 | TKDK-0177 | [M43C] Duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması — servis bölümü | m²
|  | Zemin kaplaması: servis bölümü alanı 25,00 m²; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0.5
|  | Duvar kaplaması: WC ve hijyen bölmesi çevresi 17,50 m, kaplama yüksekliği 2,00 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 17.5 | 2 |  | 0.5
|  | M43C TOPLAMI | m²
25 | 15.540.1537 | [M43D] Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı plastik antibakteriyel boya — servis bölümü | m²
|  | Sıvalı yüzeyin tamamı: 15,00 x 3,00 x 2 yüz; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 | 2 | 15 | 3 |  | 0.5
|  | Seramik kaplanan duvar yüzeyi düşülür: 17,50 x 2,00; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 17.5 | 2 |  | 0.5
|  | M43D TOPLAMI | m²
26 | TKDK-0175 | [M43E] PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması — servis bölümü | m²
|  | Blok başına 3 adet (hijyen, ofis, WC); 0,90 x 2,10 = 1,89 m²/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 | 2.1 | 0.9 |  |  | 0.5
|  | M43E TOPLAMI | m²
27 | 15.550.1002 | [M43F] 1,50 mm sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması — servis bölümü iç kapıları | kg
|  | Blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m -> 18,10 kg/adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 6 |  | 5.1 |  |  | 1.775
|  | M43F TOPLAMI | kg
28 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m
|  | Servis bölümleri iç hatları (2 blok) — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0.5
|  | M59 TOPLAMI | m
29 | 35.100.2105 | [M67] Kümes dağıtım panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,40-0,50 m²) | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M67 TOPLAMI | ad
30 | 35.110.1102 | [M68] Termik-manyetik kompakt şalter 3x100 A, Icu 35 kA — kümes besleme | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M68 TOPLAMI | ad
31 | 35.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad
|  | Kümes panolarında blok başına 2 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | M69 TOPLAMI | ad
32 | 35.140.3104 | [M71] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile kolon hattı tesisi — 1x25 mm² | m
|  | Ana pano - kümes A blok panosu, 60 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 120
|  | Ana pano - kümes B blok panosu, 90 m x 4 damar — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 180
|  | M71 TOPLAMI | m
33 | 35.170.1602 | [M73] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 2700 lm — kümes genel aydınlatması | ad
|  | Blok başına 3 sıra x 10 adet = 30 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 30
|  | M73 TOPLAMI | ad
34 | 35.170.1601 | [M74] LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli), ışık akısı en az 1800 lm — servis bölümü | ad
|  | Blok başına 2 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | M74 TOPLAMI | ad
35 | 35.160.6102 | [M75] Boş boru döşemesi — 25-32 mm PVC boru | m
|  | Kümes içi aydınlatma ve priz tesisatı, blok başına 500 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 500
|  | M75 TOPLAMI | m
36 | 35.150.1402 | [M76] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x2,5 mm² ile tesisat | m
|  | Aydınlatma ve priz hatları, blok başına 2.000 m; 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 1000
|  | M76 TOPLAMI | m
37 | 35.150.1401 | [M77] Halojensiz H07Z tipi iletken 1x1,5 mm² ile kumanda tesisatı | m
|  | Kumanda ve dimmer hatları, blok başına 600 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 600
|  | M77 TOPLAMI | m
38 | 35.140.1105 | [M78] Çıplak bakır tel 25 mm² — eşpotansiyel bara ve topraklama iletkeni | m
|  | Blok başına 100 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 100
|  | M78 TOPLAMI | m
39 | 35.750.3002 | [M79] Bina ihata iletkeni tesisatı — 30x3,5 mm galvanizli çelik lama (temel topraklaması) | m
|  | Kümes çevresi 2x(14,00+79,00) = 186,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 186
|  | M79 TOPLAMI | m
40 | 35.750.1502 | [M80] Aktif yakalama ucu, ortalama uyarım yolu DL = 30-40 m | ad
|  | Blok başına 1 adet, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M80 TOPLAMI | ad
41 | 35.750.2001 | [M81] Çatı ihata ve indirme iletkeni tesisatı — 50 mm² elektrolitik bakır tel | m
|  | Blok başına 2 iniş x 8,00 m, 2 blok — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 1 |  |  |  |  | 16
|  | M81 TOPLAMI | m
42 | 35.740.1106 | [M84] Dizel elektrojen grubu (jeneratör) 63 kVA / 50 kW — dizel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/dak | ad
|  | Kümes A ve B blok — her bloğa 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M84 TOPLAMI | ad
43 | 35.740.5406 | [M85] Jeneratör ses izolasyon kabini — 63 kVA | ad
|  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M85 TOPLAMI | ad
44 | 35.120.2016 | [M86] Otomatik transfer şalteri 4 x 200 A — şebeke/jeneratör geçişi | ad
|  | Her jeneratör için 1 adet — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  |  |  |  | 0.5
|  | M86 TOPLAMI | ad
45 | 35.190.1100 | [M87] Kablo tava sistemi — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavası (malzeme) | kg
|  | Kümes içi ana kablo güzergâhı; blok başına 200 m; açınım 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 200 |  |  | 1.255
|  | M87 TOPLAMI | kg
46 | 35.190.1101 | [M89] Kablo tava sistemi kapak sacı — 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli (malzeme) | kg
|  | Tava güzergâhının tamamı; blok başına 200 m; açınım 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 200 |  |  | 0.903
|  | M89 TOPLAMI | kg
47 | 35.190.1304 | [M90] Sıva üstü PVC kablo kanalı — en az 100 x 35 mm, üç bölmeli | m
|  | Servis bölümü ve kümes içi kumanda tesisatı; blok başına 123 m — bu yapıya düşen pay 0.500000 |  | 2 |  | 123 |  |  | 0.5
|  | M90 TOPLAMI | m
Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M04] Makine ile dar ve derin sandık kazı — gübre çukuru | m³
|  | Yapı dış ölçüsü 11.50x10.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 13.50x12.00. Derinlik: 2,70 iç yükseklik + 0,15 döşeme + 0,40 radye + 0,10 grobeton = 3,35 m |  | 1 | 12 | 13.5 | 3.35
|  | M04 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M10] C 16/20 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye altı grobeton | m³
|  | Radye dış ölçüsü 11.50x10.00 + her yönde 0,10 taşma -> 11.70x10.20 |  | 1 | 10.2 | 11.7 | 0.1
|  | M10 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M14] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru radye temeli | m³
|  | Aks açıklığı 11.50x10.00 + her yönde 0,25 taşma -> 11.50x10.00; A-A temel kesitinden radye kalınlığı 0,40 m |  | 1 | 10 | 11.5 | 0.4
|  | M14 TOPLAMI | m³
4 | 15.150.1005 | [M15] C 25/30 hazır beton dökülmesi — gübre çukuru perde, kolon ve üst döşemesi | m³
|  | Perde duvarlar: orta çevre 2x(11.25+9.75) = 42.00 m; kalınlık 0,25 m; yükseklik 2,70 m |  | 1 | 0.25 | 42 | 2.7
|  | Üst döşeme 15 cm (11.50x10.00) |  | 1 | 10 | 11.5 | 0.15
|  | Kolonlar (SB05 30/30, SB06-SB08 40/40) ve kirişler — betonarme proje METRAJ tablosuna tamamlama |  | 1 |  | 1.59
|  | M15 TOPLAMI | m³
5 | 15.180.1003 | [M19] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — gübre çukuru | m²
|  | Radye çevre kalıbı: çevre 2x(11.50+10.00) = 43.00 m, yükseklik 0,40 m |  | 1 |  | 43 | 0.4
|  | Perde iç ve dış yüzleri: orta çevre 42.00 m x 2 yüz, yükseklik 2,70 m |  | 2 |  | 42 | 2.7
|  | Üst döşeme tavan kalıbı (11.50x10.00) |  | 1 | 10 | 11.5
|  | Kiriş yan yüzleri — proje metrajına tamamlama |  | 1 |  | 4.26
|  | M19 TOPLAMI | m²
6 | 15.160.1003 | [M24] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru | ton
|  | Radye donatısı: 11.50x10.00x0,40 m³ hacim, 110 kg/m³ = 0,110 ton/m³ |  | 1 | 10 | 11.5 | 0.4 |  | 0.11
|  | Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  |  | 0.5776
|  | Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  |  | 1.9617
|  | M24 TOPLAMI | ton
7 | 15.160.1004 | [M25] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — gübre çukuru ve yağmur suyu deposu | ton
|  | Gübre çukuru — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş |  | 1 |  |  |  |  | 0.5641
|  | M25 TOPLAMI | ton
Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³
|  | Ölü atma çukuru: dış 6.00x3.00; her yönde 1,00 m çalışma payı -> 8.00x5.00; derinlik 3.00+0,15+0,30+0,10 = 3.55 m |  | 1 | 5 | 8 | 3.55
|  | M05 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³
|  | Ölü atma çukuru (6.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3.2 | 6.2 | 0.1
|  | M11 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³
|  | Ölü atma çukuru radye 30 cm (dış 6.00x3.00) |  | 1 | 3 | 6 | 0.3
|  | Ölü atma çukuru perdeleri: orta çevre 2x(5.75+2.75) = 17.00 m, kalınlık 0,25, yükseklik 3.00 |  | 1 | 0.25 | 17 | 3
|  | Ölü atma çukuru üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3 | 6 | 0.15
|  | M16 TOPLAMI | m³
4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m²
|  | Ölü atma çukuru radye çevresi 2x(6.00+3.00) = 18.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 18 | 0.4
|  | Ölü atma çukuru perde iki yüz (17.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 17 | 3
|  | Ölü atma çukuru tavan kalıbı |  | 1 | 3 | 6
|  | M20 TOPLAMI | m²
5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton
|  | Ölü atma çukuru radye ve döşeme — proje metrajı 335,40+46,70 = 382,10 kg |  | 1 |  |  |  |  | 0.3821
|  | Ölü atma çukuru perdeleri: 17.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0.25 | 17 | 3 |  | 0.1
|  | M26 TOPLAMI | ton
Yapı/Bina Adı: FOSEPTİK
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³
|  | Foseptik: dış 2.00x2.00; 1,00 m çalışma payı -> 4.00x4.00; derinlik 2.50+0,15+0,30+0,10 = 3.05 m |  | 1 | 4 | 4 | 3.05
|  | M05 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³
|  | Foseptik (2.00x2.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.1
|  | M11 TOPLAMI | m³
3 | ÖP-15 | [M62] Prefabrik polietilen sızdırmaz foseptik tankı — 6 m³, temini, yerine konulması ve bağlantıları | ad
|  | Foseptik — kazı çukurunun net oturma alanına sığan hazne 1.50x1.50x2.50 = 5.62 m³; en yakın standart tank 6 m³ |  | 1
|  | M62 TOPLAMI | ad
Yapı/Bina Adı: YEM SİLOSU BETONARME KAİDELERİ
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³
|  | Silo kaideleri: radye 2,90x2,90; 0,50 m çalışma payı -> 3,90x3,90; radye altı -0,10 + 10 cm grobeton = 0,20 m derinlik |  | 2 | 3.9 | 3.9 | 0.2
|  | M05 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³
|  | Silo kaideleri (2.90x2.90 + 0,10 taşma), 2 adet |  | 2 | 3.1 | 3.1 | 0.1
|  | M11 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M17] C 25/30 hazır beton dökülmesi — silo kaideleri | m³
|  | Radye temel 2,90x2,90, H = 0,40 m (-0,10 / +0,30); 2 kaide — proje METRAJ tablosu 3,36 m³/kaide |  | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.4
|  | SB01…SB04 bodrum kat kolonları 40/40 (+0,30 / +1,40): 4 ad x 2 kaide, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 0,70 m³/kaide |  | 8 | 0.4 | 0.4 | 1.1
|  | M17 TOPLAMI | m³
4 | 15.180.1003 | [M21] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — silo kaideleri | m²
|  | Radye temel yan yüzleri: 4 yüz x 2 kaide, boy 2,90 m, yükseklik 0,40 m — proje METRAJ tablosu 4,64 m²/kaide |  | 8 |  | 2.9 | 0.4
|  | SB01…SB04 kolon yüzleri: 4 kolon x 4 yüz x 2 kaide = 32; genişlik 0,40 m, yükseklik 1,10 m — proje METRAJ tablosu 7,04 m²/kaide |  | 32 |  | 0.4 | 1.1
|  | M21 TOPLAMI | m²
5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton
|  | Silo kaideleri — proje METRAJ tabloları: radye 198,80 + kolonlar 72,59 = 271,39 kg/kaide; 2 kaide |  | 2 |  |  |  |  | 0.27139
|  | M26 TOPLAMI | ton
6 | 15.160.1004 | [M28] Ø14-Ø28 nervürlü beton çelik çubuğu — silo kaideleri | ton
|  | Proje METRAJ tabloları: radye kolon filizleri 92,70 + bodrum kat kolonları 85,70 = 178,40 kg/kaide; 2 kaide |  | 2 |  |  |  |  | 0.1784
|  | M28 TOPLAMI | ton
Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³
|  | Su deposu: dış 4.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 6.00x5.00; derinlik 3.55 m |  | 1 | 5 | 6 | 3.55
|  | M05 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³
|  | Su deposu (4.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3.2 | 4.2 | 0.1
|  | M11 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³
|  | Su deposu radye 30 cm (dış 4.00x3.00) |  | 1 | 3 | 4 | 0.3
|  | Su deposu perdeleri: orta çevre 2x(3.75+2.75) = 13.00 m |  | 1 | 0.25 | 13 | 3
|  | Su deposu üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3 | 4 | 0.15
|  | M16 TOPLAMI | m³
4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m²
|  | Su deposu radye çevresi 2x(4.00+3.00) = 14.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 14 | 0.4
|  | Su deposu perde iki yüz (13.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 13 | 3
|  | Su deposu tavan kalıbı |  | 1 | 3 | 4
|  | M20 TOPLAMI | m²
5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton
|  | Su deposu radye ve döşeme — proje metrajı 223,70+32,90 = 256,60 kg |  | 1 |  |  |  |  | 0.2566
|  | Su deposu perdeleri: 13.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0.25 | 13 | 3 |  | 0.1
|  | M26 TOPLAMI | ton
Yapı/Bina Adı: YAĞMUR SUYU DEPOSU
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1101 | [M05] Makine ile dar ve derin sandık kazı — ölü atma çukuru, depolar, foseptik ve silo kaideleri | m³
|  | Yağmur suyu deposu: dış 3.00x3.00; 1,00 m çalışma payı -> 5.00x5.00; derinlik 3.55 m |  | 1 | 5 | 5 | 3.55
|  | M05 TOPLAMI | m³
2 | 15.150.1003 | [M11] C 16/20 hazır beton dökülmesi — çukur, depo, foseptik ve silo kaideleri altı grobeton | m³
|  | Yağmur suyu deposu (3.00x3.00 + 0,10 taşma) |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.1
|  | M11 TOPLAMI | m³
3 | 15.150.1005 | [M16] C 25/30 hazır beton dökülmesi — ölü atma çukuru, su ve yağmur suyu depoları | m³
|  | Yağmur suyu deposu radye 30 cm (dış 3.00x3.00) |  | 1 | 3 | 3 | 0.3
|  | Yağmur suyu deposu perdeleri: orta çevre 2x(2.75+2.75) = 11.00 m |  | 1 | 0.25 | 11 | 3
|  | Yağmur suyu deposu üst döşemesi 15 cm |  | 1 | 3 | 3 | 0.15
|  | M16 TOPLAMI | m³
4 | 15.180.1003 | [M20] Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı — çukur ve depolar | m²
|  | Yağmur suyu deposu radye çevresi 2x(3.00+3.00) = 12.00 m x 0,40 |  | 1 |  | 12 | 0.4
|  | Yağmur suyu deposu perde iki yüz (11.00 m x 3.00 m) |  | 2 |  | 11 | 3
|  | Yağmur suyu deposu tavan kalıbı |  | 1 | 3 | 3
|  | M20 TOPLAMI | m²
5 | 15.160.1003 | [M26] Ø8-Ø12 nervürlü beton çelik çubuğu — çukur, depo ve silo kaideleri | ton
|  | Yağmur suyu deposu radyesi: 3.00x3.00x0,30 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 3 | 3 | 0.3 |  | 0.1
|  | Yağmur suyu deposu perdeleri: 11.00x0,25x3.00 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 0.25 | 11 | 3 |  | 0.1
|  | Yağmur suyu deposu döşemesi: 3.00x3.00x0,15 m³, 100 kg/m³ |  | 1 | 3 | 3 | 0.15 |  | 0.1
|  | M26 TOPLAMI | ton
Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI
No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | En (m) | Boy (m) | Yükseklik (m) | Miktar | Toplam Miktar
1 | 15.120.1001 | [M02] Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı | m³
|  | Tesis içi yol güzergâhı: 745,57 m² alan, ortalama 5,00 m genişlik -> 149,11 m uzunluk |  | 1 | 5 | 149.11 | 0.35
|  | M02 TOPLAMI | m³
2 | TKDK-0091 | [M46] 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması | m
|  | Parsel 7.966,67 m²; yerleşim planındaki cephe 113,04 m, buna karşılık gelen derinlik 7.966,67/113,04 = 70,48 m; çevre 2x(113,04+70,48) |  | 1 |  | 367.04
|  | Giriş kapısı açıklığı düşülür |  | 1 |  | 6
|  | M46 TOPLAMI | m
3 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m
|  | Kümes A blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25
|  | Kümes B blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25
|  | M59 TOPLAMI | m
4 | 15.150.1005 | [M61A] C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar | m³
|  | Dış prizma: 0,90 x 0,90 x 0,75; 4 adet |  | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.75
|  | Net iç hacim düşülür: 0,60 x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | M61A TOPLAMI | m³
5 | 15.180.1003 | [M61B] Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar | m²
|  | İç yüzler: 4 yüz x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0.6 | 4 | 0.6
|  | Dış yüzler: 4 yüz x 0,90 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0.9 | 4 | 0.6
|  | M61B TOPLAMI | m²
6 | 15.160.1003 | [M61C] Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar | ton
|  | Beton hacmi 1,566 m³, ortalama donatı oranı 90 kg/m³ -> 140,94 kg = 0,141 ton |  | 1 |  | 1.566 |  |  | 0.09
|  | M61C TOPLAMI | ton
7 | 15.560.1003 | [M61D] Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması | ad
|  | Pissu hattında 4 adet |  | 4
|  | M61D TOPLAMI | ad
8 | 35.100.1104 | [M63] Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) | ad
|  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M63 TOPLAMI | ad
9 | 35.100.2106 | [M64] Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) | ad
|  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M64 TOPLAMI | ad
10 | 35.135.3201 | [M65] Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V | ad
|  | Sayaç panosu içinde 1 adet |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M65 TOPLAMI | ad
11 | 35.110.1104 | [M66] Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş | ad
|  | Ana dağıtım panosu girişi |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | M66 TOPLAMI | ad
12 | 35.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad
|  | Ana pano ve sayaç panosunda |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | M69 TOPLAMI | ad
13 | 35.140.3105 | [M70] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² | m
|  | Şebeke bağlantı noktası - ana dağıtım panosu |  | 1 |  |  |  |  | 50
|  | M70 TOPLAMI | m
14 | 35.140.3101 | [M72] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² | m
|  | Saha aydınlatma direkleri besleme hattı |  | 1 |  |  |  |  | 50
|  | M72 TOPLAMI | m
15 | 35.172.1706 | [M82] Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m | ad
|  | Tesis içi yol ve saha aydınlatması |  | 1 |  |  |  |  | 4
|  | M82 TOPLAMI | ad
16 | 35.170.4002 | [M83] LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm | ad
|  | Aydınlatma direği başına 1 adet |  | 1 |  |  |  |  | 4
|  | M83 TOPLAMI | ad
AÇIKLAMALAR
• Miktar sütunundaki her formül yalnızca o satırdaki ölçü hücrelerini çarpar; hiçbir sayı formülün içine gömülmemiştir.
• Son sütundaki katsayı, birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır.
• Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır; kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundandır.
• (-) işaretli satırlar minha edilen (düşülen) miktarlardır.